**脊柱微创手术器械清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 1 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度220mm，外径4mm，实心 | 2 |
| 2 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度200mm，外径6mm | 1 |
| 3 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度180mm，外径8mm | 1 |
| 4 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度160mm，外径10mm | 1 |
| 5 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度50mm，外径10mm | 1 |
| 6 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度90mm，外径10mm | 1 |
| 7 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度60mm，外径12mm | 1 |
| 8 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度120mm，外径10mm | 1 |
| 9 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度140mm，外径8mm | 1 |
| 10 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度160mm，外径6mm | 1 |
| 11 | 神经剥离器 | 长度158mm，厚度5mm | 1 |
| 12 | 脊柱手术用神经拉钩 | 长度100mm，拉钩宽4mm | 1 |
| 13 | 脊柱手术用神经拉钩 | 长度100mm，拉钩宽8mm | 1 |
| 14 | 脊柱手术用神经拉钩 | 长度100mm，拉钩宽度2mm，3mm | 1 |
| 15 | 脊柱手术用神经拉钩 | 长度100mm，拉钩宽度4mm，5mm | 1 |
| 16 | 神经剥离子 | 长度300mm，刃宽3mm，角度0度、15度 | 1 |
| 17 | 神经剥离子 | 长度300mm，刃宽3mm，角度25度、35度 | 1 |
| 18 | 骨拉钩 | 长度120mm，外径9mm，内径7mm，弯 | 1 |
| 19 | 吸引管 | 角度135度，直径4mm | 1 |
| 20 | 骨探针 | 长度100mm，前端4mm | 1 |
| 21 | 椎间盘铰刀 | 长度220mm，刃宽4mm | 1 |
| 22 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度150mm，外径12mm | 1 |
| 23 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度140mm，外径14mm | 1 |
| 24 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 长度130mm，外径16mm | 1 |
| 25 | 骨凿 | 刃宽5mm，角度15度 | 1 |
| 26 | 骨凿 | 刃宽5mm，角度30度 | 1 |
| 27 | 骨凿 | 刃宽5mm，直型 | 1 |
| 28 | 骨凿 | 刃宽5mm，L型 | 1 |
| 29 | 脊柱手术用神经拉钩 | 长度100mm，拉钩宽10mm，右折弯 | 1 |
| 30 | 脊柱手术用神经拉钩 | 长度100mm，拉钩宽10mm，左折弯 | 1 |
| 31 | 脊柱手术用神经拉钩 | 长度100mm，拉钩宽5mm，右挡板 | 1 |
| 32 | 脊柱手术用神经拉钩 | 长度100mm，拉钩宽5mm，左挡板 | 1 |
| 33 | 神经剥离子 | 长度255mm，外径9mm，实心 | 1 |
| 34 | 椎间盘铰刀 | 长度200mm，刃宽7mm | 1 |
| 35 | 刮匙 | 长度170mm，刃宽3mm，直型 | 1 |
| 36 | 刮匙 | 长度170mm，刃宽4mm，直型 | 1 |
| 37 | 刮匙 | 长度170mm，刃宽3mm，侧弯型 | 1 |
| 38 | 刮匙 | 长度170mm，刃宽4mm，侧弯型 | 1 |
| 39 | 骨锤 | 长度245mm | 1 |
| 40 | 椎板咬骨钳 | 长度200mm，角度130度，刃宽2mm，直型 | 1 |
| 41 | 椎板咬骨钳 | 长度200mm，角度130度，刃宽3mm，直型 | 1 |
| 42 | 椎板咬骨钳 | 长度200mm，角度130度，刃宽2mm，弧型 | 1 |
| 43 | 椎板咬骨钳 | 长度200mm，角度130度，刃宽3mm，弧型 | 1 |
| 44 | 椎板咬骨钳 | 长度200mm，角度110度，刃宽2mm，反口 | 1 |
| 45 | 髓核钳 | 长度180mm，刃宽4mm，谷粒型，直型。 | 1 |
| 46 | 髓核钳 | 长度180mm，刃宽3.5mm，谷粒型，上翘型。 | 1 |
| 47 | 髓核钳 | 长度180mm，刃宽3mm，球型，上翘型。 | 1 |
| 48 | 髓核钳 | 长度180mm，刃宽4mm，方形，直型。 | 1 |
| 49 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 外径6mm，壁厚0.5mm，长度150mm，角度30° | 1 |
| 50 | 骨导引针 | 直径4.9mm，长度180mm | 1 |
| 51 | 内窥镜 | 插入部最大外径(内窥镜)：Ф4.0mm，内窥镜工作长度：175mm，视向角： 30°，设计光学工作距离：4mm，景深范围：3~100mm | 1 |